## Descontaminación
DESCONTAMINACION
Mesa 4 |  |  | Descontaminación
Coordinador |  | Coordinador | SANDRA DEL VALLE
Secretario |  | Secretario | MANUEL HERNANDEZ
Apoyo |  | Apoyo | ALEJANDRA GUEDEZ
|  | Recomendación |  | Observaciones | Bibliografía
| 1 | USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
| 2 | RETIRO DE PUNZOCORTANTES Y TEXTILES |  | REALIZAR ESTE RETIRO ANTES DE SER ENTREGADO A DPE
| 3 | TRATAMIENTO EN PUNTO DE USO |  | RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN EL TRATAMIENTO CON ESPUMAS, GEL Y/O OTRA SUSTANCIA ENZIMATICA, TENIENDO CUIDADO CON LA IRRIGACION EN LUMENES, ENTREGA INMEDIATA DEL EQUIPO USADO, EL PRE-LAVADO NO SUSTITUYE EL LAVADO, CAPACITACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN CONTACTO CON INSTRUMENTAL
| 4 | TRANSPORTE SEGURO A LA DPE |  | BARRERAS SEGURAS EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL CONTAMINADO, CARRO Y/O CONTENEDOR CERRADO
| 5 | CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A ESPECIALIDAD |  | NO MESCLAR MATERIAL PESADO CON FRAGUIL, DISPOSITIVOS DESENSAMBLADOS
| 6 | SELECCIÓN DE SOLUCIONES QUIMICAS PARA SU LIMPIEZA |  | DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD, INFORMACION CLINICA Y CIENTIFICA
| 7 | TRATAMIENTO DE AGUAS |  | EVALUACION DE PARAMETROS
| 8 | INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DE RIEGOS DE CONTAMINACIÓN |  | DIVISION DEL AREA DE DESCONTAMINACIÓN MEDIANTE BARRERAS FISICAS Y TRANFER DE DOBLE APERTURA. EN CASO DE LAVADORA AUTOMATICA DOBLE PUERTA. PRESIÓN NEGATIVA, CON RECAMBIO DE AIRE
| 9 | UTILIZAR LAVADO AUTOMATIZADO |  | TENER COMO MINIMO LAVADORAS ULTRASONICAS,
|  | UTILIZAR UNA SOLUCIÓN QUE SEA DETERGENTE Y DESINFECTANTE AL MISMO TIEMPO |  | EL PRODUCTO DEBE COMPROBAR SU EFICACIA MEDIANTE ESTUDIOS CLÍNICOS, A FIN DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL OPERADOR
| 10 | ANALISIS DE RIESGO |  | COSTO/BENEFICIO, MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROCESO
| 11 | VERIFICACION DE LA LIMPIEZA |  | PRUEBAS DE VERIFICACION DE LA LIMPIEZA COMO PARTE DE UN PROTOCOLO
| 12 | SECADO |  | USO DE PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO GRADO MÉDICO