## Formato de conclusiones
Competencias y gestión de riesgos en esterilización. Conclusiones
Mesa
Coordinador |  | Coordinador
Secretario |  | Secretario
Apoyo |  | Apoyo
|  | Recomendación | Observaciones | Bibliografía
| 1 | ACCESO DIRECTO AL QX | CERCANO A LAS AREAS CRITICAS, PREFERENTEMENTE EN LAS PRIMERAS PLANTAS DEL EDIFICIO, TOMANDO EN CUENTA LA ESTRUCTURA DEL MISMO, EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE MEJORAS Y REMODELACION | BUILDING FOR THE FUTURE
| 2 | DISTRIBUCION DE AREAS | SEPARACION A TRAVES DE BARRERAS FISICAS, CUANDO NO EXISTA UNA BARRERA FISICA, CONTAR CON UNA BARRERA DE PROCESO | MANUAL TECNICO DE SERVICIOS CENTRALES(IAHCSMM), ST79 ANSI/AAMI
| 3 | DISEÑO ADECUADO | PAREDES LAVABLES, CURVAS SANITARIAS, ESTRUCTURA CERRADA, CONTROLES AMBIENTALES, CONTROL DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y SISTEMA DE RECAMBIO DE AIRE , FLUJO DE AIRE Y CONTROL DE PRESION, SEÑALIZACION ADECUADA, QUE EXISTA ALMACEN DE SUMINISTROS, CONTAR CON VESTIDORES, LAVA OJOS, REGADERA DE EMERGENCIA, | ESTÁNDAR 79, DECONTAMINATION AND REPROCESSING OF MEDICAL DEVICES FOR HEALTH-CARE FACILITIES REPROCESAMIENTO Y ESTERILIZACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS REUTILIZABLES Qmentum Internacional
| 4 | ESTERILIZADORES JUSTO EN EL AREA DE PREPARACION | SI ES POSIBLE DE DOBLE PUERTA
PROCESO
| 1 | CONTAR CON MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | STANDARIZACION DE PROCESOS, ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CADA 2 AÑOS Y/O CUANDO EXISTA UN CAMBIO EN PROCESOS, CAPACITACION, MEDIDAS DE BIO SEGURIDAD | LEY GENERAL DE SALUD
| 2 | CENTRALIZACION DPE | ESTANDARIZACION DE PROCESOS, ACTUALIZACION CADA 2 AÑOS Y/O CAMBIO EN PROCESOS, CAPACITACION | ESTÁNDAR 79, IAHCSMM
| 3 | MANUALES DE USUARIO | MANUALES EN ESPAÑOL,
| 4 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD | MANUAL Y/O DIGITAL, ANALISIS DE LA INFORMACION, REINGENIERIA DE PROCESOS, CONTROL SANITARIO, CONTROL DE INFECCIONES, SUPERVISION | MANUAL OMS, ESTÁNDAR 79
| 5 | MATRIZ DE RIESGOS DPE | CONFORMACION DE EQUIPO MULTIDISIPLINARIO, CLASIFICACION DE RIESGOS LABORALES | MANUAL OPS, MODELO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD ENERAL
| 6 | CAPACITACION | CAPACITACION POR COMPETENCIAS, | MODELO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD ENERAL, NOM 019
CONCLUCION GENERAL:EL DPE DEBE TENER LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES ADECUADAS QUE PERMITAN QUE EL PROCESAMIENTO ESTERIL SE REALICE DE FORMA EFICIENTE Y SEGURA TANTO PARA EL PACIENTE COMO PARA EL PERSONAL OPERARIO.
Participantes
|  | Nombre | Institución
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10