## tags bicompatabili trazabilidad (hidden)
Competencias y gestión de riesgos en esterilización. Conclusiones
Mesa 1 |  |  | Tags, biocompatibilidad y sistemas de trazabilidad (5 A y B)
Coordinador |  | Coordinador | Norma Selene Rodríguez Melendez
Secretario |  | Secretario | Angelica Cabanilla
Apoyo |  | Apoyo | Ing. Norma Angélica Ibarra Hernández
|  | Recomendación |  | Observaciones durante discusion | Bibliografía
| 1 | TAGS |  | Debido a que no hay mucho conocimiento ni experiencia sobre el tema, la unica recomendación, es si se decide su utilización no olvidar que que debe venir incluido de origen las implicaciones legales
|  | BIOCOMPATIBILIDAD |  | En caso de la utilización de algun sistema, este debe ser biocompatible con el paciente y sistemas de esterilización
|  | TRAZABILIDAD: Los hospitales deben migrar de una trazabilidad manual a la automatizada |  | Basandose en las medidas de seguridad
| 2 |  |  | Se debe documentar el proceso
| 3 |  |  | Lo mas importante el desempeño y compromiso del personal
| 4 |  |  | el sistema automatizado solo facilita el trabajo
| 5 |  |  | Un sistema automatizado disminuye los errores
| 6 |  |  | Para una trazabilidad manual o automatizado, establecer un sistema de trazabilidad basado en procesos bien estructurados en un manual de procedimientos que siempre esté disponible para el personal
| 7 |  |  | La ceye dede tener capacitación constante con un programa de mejora contínua, se debe realizar una evaluación cada 6 meses
| 8 |  |  | Debe haber un programa de inducción al puesto ya que este personal debe ser exclusivo para ceye
| 9 |  |  | La trazabilidad deberá permitir el rastreo y documentación de todas las etapas del reprocesamiento en la central de esterilización que garantice la seguridad del paciente
10
| 11 | CONCLUSIÓN |  | LA TRAZABILIDAD PERMITE GENERAR INFORMACIÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, PROPORCIONANDO SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS, DISMINUYENDO RIESGOS Y TIEMPO, GENERANDO INFORMACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. LOGRAR TRAZABILIDAD AYUDA A CONTROLAR Y EVALUAR EL IMPACTO FINANCIERO DE LOS BIENES ESTÉRILES CON BASE EN EL CONTROL DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
12
13
14
15
Participantes
|  | Nombre |  | Institución | Firma
| 1 | Angelica Cabanilla
| 2 | Maria Sunción Solano Campos
| 3 | Andrea Leticia Espinoza Sanchez
| 4 | Norma Polanco Manriquez
| 5 | Veronica Salas Zavala |  | IMSS Prospera
| 6 | Sara Fernandez Leyva
| 7 | Rosa Isela Oceguera Gutierrez
| 8 | Carlos Alberto Cabral Leon
| 9 | Marisela Garcia
| 10 | Sibilene Ortiz
| 11 | Adriana Trinidad Fernandez
| 12 | Maria de Jesus Vela Reyes
| 13 | Letica Dominguez Avila
| 14 | Alicia Hernandez Reyes
| 15 | Norma Selene Rodriuez Melendez

## CEYE externa y centralizacion
Competencias y gestión de riesgos en esterilización. Conclusiones
Mesa 1 |  |  | Centralización del proceso y Centrales de Esterilización Externas (Mesas 8 A y B)
Coordinador |  | Coordinador | Sandra del Valle Martinez
Secretario |  | Secretario | Manuel Hernández Ramales
Apoyo |  | Apoyo | Ing Emmanuel Gonzalez
|  | Recomendación |  | Observaciones | Bibliografía
Centrales Externas | 1 | La centrales de esterilización externas debrán cumplir con los requisitos maximos necesarios requeridos en una central de esterilización interna |  | *Posicionamiento No. 6 de requisitos minimos *Se deberá verificar que como requisito de la central de esterilización externa el personal operativo cuente con una certificación y el comprobante de la misma referente al reprocesamiento de bienes estériles, antes de realizar la contratación del servicio
| 2 | Se deberá definir por parte de la insititución la normatividad que se deberá cumplir por parte de la central de esterilización externa e interna |  | La CEyE Externa no sustituirá la CEyE Interna
| 3 | Previo a la contratación del servicio de una central externa se recomienda verificar que el equipo multidisciplinario del instituto de visto bueno como experto de reprocesmiento de bienes esteriles |  | Visto Bueno del equipo multrisiciplinario de expertos en reprocesamiento de bienes estériles
| 4 | Las empresas de centrales de esterilización externas deberán contar con una ceritificación ISO 13485 |  | Ya que son empresas dedicadas a fabricación de bienes estériles
| 5 | Las centrales de esterilizacion externa deberan cubrir con todas las necesidades y demandas solicitadas por la insitutución |  | Deberá tener la capacidad de proporcionar lo necesario para la institución durante la realización del contrato o posterior a la contratación El suministro de bienes estériles por la central externa de exterilización deberá contar con el registro sanitario correspondiente Se deberá definir previamente por contrato todos los bienes esteriles que se podrán esterilizar por la central externa de exterilización
Distribución | 6 | El carro de transporte de bienes estériles utilizado por la central externa de esterilización deberá ser seguro |  | Deberá ser de acero inoxidable Deberá contar con un control de ambiente Se le deberá realizar un proceso de descontaminación (lavado y desinfección) Se deben diferenciar los carros utilizados para bienes esterilizados y sucios Debrán contar con las condiciones necesarias para transportar el material sin manipular el mismo más veces de lo recomendado Debrá contar con Deberá utilizar cestas y contenedores para el transporte de embalaje suave para evitar manipulación de los bienes
| 7 | Se recomienda contar con un area de transferencia para el intercambio de bienes esterilizados y material sucio |  | Las áreas de transferencia deberán ser diferentes y separadas Se deberá encontrar en la CEyE o tener un acceso directo al quirófano O contar con una herramienta que permita el acceso controlado
| 8 | El personal de la central de esterilización de la institución no deberá salir de la misma para distribuir los insumos al hospital, la empresa de la central de esterilización externa deberá proporcionar lo necesario para garantizar que el personal de la insittución reciba los insumos en el área de transferenica interna
Participantes
|  | Nombre |  | Institución | Firma
| 1 | Elizama Figueroa Sanchez
| 2 | Guillermina Ortiz Mendez
| 3 | Dominga Edith Millan Sagieno
| 4 | Maricela Rodriguez Chavez
| 5 | Sandra del Valle Martínez
| 6 | Paulina Campillo Baez
| 7 | Laura Vazquez Reyes
| 8 | Anabelem Rojas Venegas
| 9 | Teolincacihuatl Ayala Nuñez
| 10 | Karen Verónica Marín López
| 11 | Fabiana Maribel Zepeda Arias
| 12 | Livia Senties Zuñiga
| 13 | Manuel Hernández Ramales
| 14 | Maria Esther Perez Dimas
15